## Лист1
Название датчика в .trd | Правильное название датчика | Нижний предел измерения сенсора | Верхний предел измерения датчика | Множитель для переводной формулы
.Sensor1 | Температура жидкости, С | 0 | 100 | 1
.Sensor2 | Температура воздуха, С | 0 | 100 | 1
.Sensor3 | Давление на диафрагме, бар | 0 | 1 | 10
.Sensor4 | Перепад давления газа на дифманометре, кПа | 0 | 10 | 1
.Sensor5 | Давление активного потока жидкости в сопло ЖГЭ, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor6 | Давление пассивного потока воздуха, бар | -1 | 9 | 1
.Sensor7 | Давление смеси на выходе из ЖГЭ, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor8 | Давление на выходе из ЭЦН, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor9 | Давление в 1 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor10 | Давление в 2 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor11 | Давление в 3 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor12 | Давление в 5 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor13 | Давление в 7 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor14 | Давление в 9 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor15 | Давление в 10 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor16 | Давление в 12 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor17 | Давление в 14 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor18 | Давление в 17 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor19 | Давление в 19 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor20 | Давление в 20 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor21 | Давление в 22 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor22 | Давление в 25 ступени, бар | 0 | 4 | 10
.Sensor23 | Давление в 29 ступени, бар | 0 | 6 | 10
.Sensor24 | Давление в 33 ступени, бар | 0 | 6 | 10
.Sensor25 | Давление в 37 ступени, бар | 0 | 6 | 10
.Sensor26 | Давление в 38 ступени, бар | 0 | 6 | 10
.Sensor27 | Давление в 58 ступени, бар | 0 | 6 | 10
.Sensor28 | Давление в 77 ступени, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor29 | Давление в 78 ступени, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor30 | Давление в 98 ступени, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor31 | Давление в 117 ступени, бар | 0 | 10 | 10
.Sensor32 | Давление в 118 ступени, бар | 0 | 10 | 10
.Tenzo | Сила нажатия движка, кг | -75 | 75 | 1
PLC_PRG.Diaf_Number | Режим работы подпорного насоса | 0 | 10 | 1